ГЛУХІВСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ С.А. КОВПАКА

СУМСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Ж У Р Н А Л

перевірки протипожежного

стану приміщень (цеху)

в кінці робочого дня (зміни)

| Назва приміщення, № кімнати | Прізвище, посада відповідальної особи, яка перевірила приміщення | Результат перевірки | Дата і час перевірки | Підпис особи, що провела перевірку |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Порядок огляду, приведення в пожежонебезпечний стан і закриття приміщень, будівель тощо після закінчення роботи

1. Після закінчення робочого дня (зміни) працівники повинні:

- навести порядок на робочому місці;

- з приміщень видалити горючі відходи в спеціальне місце;

-відключити напругу з усіх електроустановок та електроприладів (вимірювальних, кондиціонерів, вентиляторів, радіоприймачів, комп’ютерів тощо), а також з мережі живлення;

- зачинити вікна.

2. Відповідальний за пожежну безпеку після закінчення роботи зобов’язаний оглянути приміщення, переконатися у відсутності порушень, що можуть привести до пожежі, перевірити відключення електроприладів, обладнання, освітлення.

Виявлені порушення правил пожежної безпеки необхідно усунути до закриття приміщень.

Результати огляду приміщень записати в журнал.